中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所关于全国职业卫生技术服务机构职业卫生检测能力比对结果的通报

根据工作安排中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所2022组织开展了全国省级疾控中心和职防院所及原甲级职业卫生技术服务机构职业卫生检测能力比对工作，现将比对结果通报如下：

一、总体情况

根据《国家卫生健康委职业健康司关于印发2022年职业病防治项目工作任务安排的通知》及《职业卫生检测能力比对技术方案》2022版（以下简称方案）要求，中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所于2022年6月～8月组织开展了2022年全国省级疾控中心、职业病防治院及职业卫生技术服务机构（保留原甲级资质）单位职业卫生检测能力比对工作。全国31个省及新疆生产建设兵团，共96家单位参加本次比对（包含国家卫生健康委职业安全卫生研究中心）。职业卫生所于3月～6月，完成检测能力比对样品的制备和赋值工作；6月13日～20日，完成93家省市疾控中心、职防院所和第三方技术服务机构（原甲级）实验室检测能力比对样品发放和92家比对结果收集工作（其中西藏自治区疾病预防控制中心未返回比对结果，因疫情北京疾控未返回游离二氧化硅检测结果），由于疫情上海四家单位在8月份参加比对工作，共分两次发放样品，四单位均按照要求时间返回比对结果。此次比对每个单位每个项目仅发放一个剂量水平样品。

## 二、比对项目及样品制备情况

### （一）比对项目的确定

根据《国家卫生健康委职业健康司关于印发 2022年职业病防治项目工作任务安排的通知》及职业卫生检测工作特点及以往实验室比对情况, 本次选择工作场所空气中有害因素苯、铅、氮氧化物以及粉尘中的游离二氧化硅定量检测作为比对项目。

## （二）比对样品的制备及指定值的确定

按照方案要求，分别制备了活性炭管中苯、滤膜铅、溶液中氮氧化物、粉尘中游离二氧化硅（每个物质2个剂量水平）样品，样品的均匀性和稳定性满足方案规定的要求，采用方案中的赋值法分别确定各个项目优秀评定参考值、合格评定参考值、不合格评定参考值。

三、结果评定原则

## （一）单项评定

依据方案各个单项评定结果分为优秀、合格、不合格三类，具体评定标准见表1-4。

表1                    活性炭管中苯测定结果判定原则

| 结果范围 |  | 结果判定 |
| --- | --- | --- |
| 水平A | 水平B |  |
| 74.2μg ~84.2μg | 36.4μg ~46.4μg | 优秀 |
| 67.2μg ~91.2μg | 35.1μg ~47.7μg | 合格 |
| ≤67.2μg或≥91.2μg | ≤35.1μg或≥47.7μg | 不合格 |

表2                      滤膜中铅测定结果判定原则

| 结果范围 |  | 结果判定 |
| --- | --- | --- |
| 水平A | 水平B |  |
| 7.07μg ~8.07μg | 11.5μg ~12.5μg | 优秀 |
| 6.77μg ~8.37μg | 10.8μg ~13.2μg | 合格 |
| ≤6.77μg或≥8.37μg | ≤10.8μg或≥13.2μg | 不合格 |

表3                   溶液中氮氧化物测定结果判定原则

| 结果范围 |  | 结果判定 |
| --- | --- | --- |
| 水平A | 水平B |  |
| 4.7μg/mL ~5.1μg/mL | 7.2μg/mL ~7.6μg/mL | 优秀 |
| 4.4μg/mL ~5.4μg/mL | 6.6μg/mL ~8.2μg/mL | 合格 |
| ≤4.4μg/mL或≥5.4μg/mL | ≤6.6μg/mL或≥8.2μg/mL | 不合格 |

表4                  粉尘中游离二氧化硅测定结果判定原则

| 结果范围 |  | 结果判定 |
| --- | --- | --- |
| 水平A | 水平B |  |
| 14.1%~15.3% | 12.9%~16.5% | 优秀 |
| 12.9%~16.5% | 22.8%~27% | 合格 |
| ≤12.9%或≥16.5% | ≤22.8%或≥27% | 不合格 |

## （二）综合评定

依据方案综合评定结果分为“优秀”、“合格”、“不合格”三类。参加全部比对项目且比对结果均为优秀，综合评定结果为“优秀”；参加全部比对项目比对结果中有不合格或未参加全部项目，综合评定结果为“不合格”；其余情况综合评定结果为“合格”。

# 四、参加比对单位情况

## （一）总体参加考核情况

全国共95家省市疾控中心（市级是原甲级资质单位）、职防院和第三方技术服务机构（原甲级）参加了本次比对，总体参加率为98.95%（经各省组织单位确认省级和原甲级资质单位共96家，未参加单位为西藏自治区疾病预防控制中心）。

（二）省疾控中心和职防院所参加情况

全国共38家省疾控中心和职防院所参加了本次比对，其中省级疾控中心23家，参加率为71.88%（31个省、直辖市、自治区及新疆建设兵团），省级及以上职业病防治院15家，参加率为93.7%（16个省、直辖市、自治区）。

（三）市疾控中心和职防院所参加情况

全国6家市疾控中心（2）和职防院所（4）具有原甲级资质，均参加了比对考核，参加率100%。

（四）第三方技术服务机构参加情况

全国原甲级资质第三方技术服务机构51家，均参加了比对，参加率100% 。

五、比对结果评定情况

（一）总体综合评定情况

全国省市疾控中心、职防院和第三方技术服务机构（原甲级）参加比对共有95家（不包含国家卫生健康委职业安全卫生研究中心），其中72家综合评定结果为优秀，优秀率为75.8%；15家综合评定结果为合格，合格率为15.7%；总合格率为91.4%；8家综合评定结果为不合格，不合格率为8.4%。具体情况见表5。

1. 疾控中心和职防院总体综合评定情况

疾控中心和职防院44家，其中30家综合评定为优秀，优秀率为68.2%，总合格率88.7%。38家省级疾控和职防院，27家综合评定结果为优秀，优秀率为71.1%，总合格率86.8%；38家省级机构中具有原甲级资质单位24家，其中18家 综合评定结果为优秀，优秀率75%，总合格率87.5%。6家市级疾控和职防院（原甲级资质），3家综合评定结果为优秀，优秀率为50%，总合格率100%。

2. 第三方技术服务机构综合评定情况

第三方技术服务机构51家，其中42家综合评定结果为优秀，优秀率为82.4%，总合格率为94.2%。

表5                  各类机构综合评定结果汇总

| 序号 | 单位类型 |  | 单位数 | 优秀数 | 合格数 | 不合格数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 率 | 率 | 率 |
| 1 | 疾控中心和职防院 | 省级疾控和职防院 | 38 | 27 | 6 | 5 |
|  |  |  |  | 71.1% | 15.8% | 13.1% |
|  |  | 市级疾控和职防院院院 | 6 | 3 | 3 | 0 |
|  |  |  |  | 50% | 50% | 0 |
| 小计 |  |  | 44 | 30 | 9 | 5 |
|  |  |  |  | 68.2% | 20.5% | 11.3% |
| 2 | 第三方技术服务机构 |  | 51 | 42 | 6 | 3 |
|  |  |  |  | 82.4% | 11.8% | 5.8% |
| 合计 |  |  | 95 | 72 | 15 | 8 |
|  |  |  |  | 75.8% | 15.8% | 8.4% |

3. 原甲级技术服务机构综合评定情况

本次比对原甲级资质机构81家，综合评定结果为优秀,72家，优秀率为77.8%，总合格率92.6%；疾控中心和职防院30家，综合评定结果为优秀21家，优秀率为70%，总合格率90%；第三方技术服务机构51家，其中42家综合评定结果为优秀，优秀率为82.4%，总合格率为94.2%。具体见表6。

表6                 各类甲级资质机构综合评定结果汇总

| 序号 | 单位类型 |  | 单位数 | 优秀数 | 合格数 | 不合格数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 率 | 率 | 率 |
| 1 | 疾控中心和职防院 | 省级疾控和职防院 | 24 | 18 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 75.0% | 12.5% | 12.5% |
|  |  | 市级疾控和职防院 | 6 | 3 | 3 | 0 |
|  |  |  |  | 50% | 50% | 0% |
| 小计 |  |  | 30 | 21 | 6 | 3 |
|  |  |  |  | 70.0% | 20.0% | 10.0% |
| 2 | 第三方技术服务机构 |  | 51 | 42 | 6 | 3 |
|  |  |  |  | 82.4% | 11.8% | 5.8% |
| 合计 |  |  | 81 | 72 | 12 | 6 |
|  |  |  |  | 77.8% | 14.8% | 7.4% |

（二）单项比对结果情况

1. 有机类参数比对结果情况

95家单位参加，总优秀率为100%。

2. 金属和类金属类参数比对结果情况

95家单位参加，总优秀率为95.7%，合格率为1.1%，不合格率为3.2%。44家疾控和职防院，比对结果优秀率93.2%，其中省级疾控和职防院比对结果优秀率92.2%，市级疾控和职防院比对结果优秀率100%，30家原甲级资质疾控和职防院比对结果优秀率93.3%。第三方技术服务机构的优秀率98.0%，具体见表7。

表7                 金属和类金属类参数比对结果

| 序号 | 单位类型 |  | 参加数 | 优秀数 | 合格数 | 不合格数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 率 | 率 | 率 |
| 1 | 疾控中心和职防院 | 省级疾控和职防院 | 38 | 35 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 92.2% | 2.6% | 5.2% |
|  |  | 市级疾控和职防院 | 6 | 6 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 100% | 0% | 0% |
| 小计 |  |  | 44 | 41 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 93.2% | 2.3% | 4.5% |
| 2 | 第三方技术服务 机构 |  | 51 | 50 | 0 | 1 |
|  |  |  |  | 98.0% | 0.0% | 2.0% |
| 合计 |  |  | 95 | 91 | 1 | 3 |
|  |  |  |  | 95.7% | 1.1% | 3.2% |

3. 无机非金属类参数比对结果情况

95家单位参加，总优秀率为96.8%，合格率为1.1%，不合格率为2.1%。44家疾控和职防院，比对结果优秀率95.4%，其中省级疾控和职防院比对结果优秀率97.3%，地市级疾控和职防院比对结果优秀率83.3%，30家原甲级资质疾控和职防院比对结果优秀率96.6%。第三方技术服务机构的优秀率98.0%，具体见表8。

表8                     无机非金属类参数比对结果

| 序号 | 单位类型 |  | 参加数 | 优秀数 | 合格数 | 不合格数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 率 | 率 | 率 |
| 1 | 疾控中心和职防院 | 省级疾控和职防院 | 38 | 37 | 0 | 1 |
|  |  |  |  | 97.3% | 0.0% | 2.7% |
|  |  | 市级疾控和职防院 | 6 | 5 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | 83.3% | 16.7% | 0.0% |
| 小计 |  |  | 44 | 42 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 95.4% | 2.3% | 2.3% |
| 2 | 第三方技术服务 机构 |  | 51 | 50 | 0 | 1 |
|  |  |  |  | 98.0% | 0.0% | 2.0% |
| 合计 |  |  | 95 | 92 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 96.8% | 1.1% | 2.1% |

4. 粉尘中游离二氧化硅参数比对结果情况

95家单位参加，总优秀率为81.1%，合格率为15.8%，不合格率为3.1%。44家疾控和职防院，比对结果优秀率79.5%，其中省级疾控和职防院比对结果优秀率81.6%，地市级疾控和职防院比对结果优秀率66.6%，30家原甲级资质疾控和职防院比对结果优秀率80.0%。第三方技术服务机构的优秀率82.4%，具体见表。

表9                粉尘中游离二氧化硅参数比对结果

| 序号 | 单位类型 |  | 参加数 | 优秀数 | 合格数 | 不合格数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 率 | 率 | 率 |
| 1 | 疾控中心与职防院 | 省级疾控和职防院 | 38 | 31 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 81.6% | 5.3% | 13.1% |
|  |  | 市级疾控和职防院 | 6 | 4 | 2 | 0 |
|  |  |  |  | 66.6% | 33.4% | 0% |
| 小计 |  |  | 44 | 35 | 4 | 2 |
|  |  |  |  | 79.5% | 9.1% | 4.4% |
| 2 | 第三方技术服务 机构 |  | 51 | 42 | 8 | 1 |
|  |  |  |  | 82.4% | 15.6% | 2.0% |
| 合计 |  |  | 95 | 77 | 15 | 3 |
|  |  |  |  | 81.1% | 15.8% | 3.1% |

六、比对结果比较分析

（一）总体情况比较

1. 任务情况和完成情况

2022年职业卫生检测能力比对任务数97家，同比去年增长3.1%，有96家机构参加比对，较2021年的92家机构增加4家,工作完成率98.95%，同比去年增长4.34%。

2. 综合评定结果情况

2022年结果优秀数72家，2021年22家，优秀率同比增加227.3%。

（二）单项比对评定结果情况

1. 有机项目

2022年优秀数95家，优秀率100%，2021年优秀数63家，优秀率69.2%，优秀率同比增加50.8%。

2. 金属项目

2022年优秀数91家，优秀率95.8%，2021年优秀数64家，优秀率69.2%优秀率同比增加42.2%。

3. 非金属项目

2022年优秀数92家，优秀率96.8%，2021年优秀数62家，优秀率68.1%，优秀率同比增加48.4%。

4. 粉尘中游离二氧化硅

2022年优秀数77家，优秀率81.1%，2021年优秀数61家，优秀率67.0%，优秀率同比增加26.2%。

七、问题

虽然通过参加职业卫生检测能力比对各机构检测能力在稳步提升，但依然存在如下问题：

（一）检测能力有待进一步提升

本次比对选择项目均为常规检测项目，但有些机构检测结果不合格，通过核查原始记录发现对于检测方法的细节如标准配制单位转换、稀释、样品转移、消解条件控制等没有完全掌握，导致检测结果不稳定可能有时合格有时不合格。粉尘中游离二氧化硅的优秀率为81.1%，和其他三个项目比有较大的差距，说明部分检测人员对化学分析的灰化、过滤、转移溶液、恒重等基本操作技能和要求未掌握。

（二）质量管理体系未有效运行

本次比对部分结果不合格机构，原始数据是正确的，但在最终结果计算中未乘相应的稀释倍数，原始记录校核人员、报告审核人员等均未发现，造成最终检测结果不合格；原始记录信息量不够，复核不合格结果时无法进行核算和分析不合格原因。

八、建议

各比对结果不合格机构查找原因，通过进行职业卫生检测理论培训和实操练兵的方式，进一步加深对理论知识的理解，提升操作技能；通过质量监督、内审、管理评审等方式确保质量管理体系的有效运行。

附录：2022年职业卫生检测能力比对结果

2022年职业卫生检测能力比对结果

| 序号 | 参与机构 | 苯 | 氮氧化物 | 铅 | 游离二氧化硅 | 综合评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 2 | 福建省职业病与化学中毒预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 3 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 4 | 贵州省疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 5 | 海南省疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不合格 | 不合格 |
| 6 | 河北省疾病预防控制中心 | 优秀 | 不合格 | 优秀 | 优秀 | 不合格 |
| 7 | 黑龙江省疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 8 | 湖北省疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 9 | 吉林省职业病防治院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 10 | 江苏省疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 11 | 辽宁省疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 不合格 | 优秀 | 不合格 |
| 12 | 辽宁省检验检测认证中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 13 | 内蒙古疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 14 | 宁夏回族自治区疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 15 | 青海省疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 16 | 山东省疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 17 | 济南市疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 18 | 淄博市疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 19 | 山西省疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 20 | 陕西省疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 21 | 上海市预防医学研究院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 22 | 四川省疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 23 | 天津市疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 24 | 新疆生产建设兵团疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不合格 | 不合格 |
| 25 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 26 | 云南省疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 27 | 浙江省疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 28 | 重庆市疾病预防控制中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 29 | 安徽省职业病防治院 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 合格 |
| 30 | 北京市化工职业病防治院（北京市职业病防治研究院） | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 31 | 广东省职业病防治院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 32 | 广州市职业病防治院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 33 | 深圳市职业病防治院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 34 | 广西壮族自治区职业病防治研究院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 35 | 贵州省职业病防治院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 36 | 河南省第三人民医院（河南省职业病防治研究院） | 优秀 | 优秀 | 不合格 | 优秀 | 不合格 |
| 37 | 郑州市职业病防治院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 38 | 黑龙江省劳动卫生职业病研究院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 39 | 武汉市职业病防治院 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 合格 |
| 40 | 湖南省职业病防治院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 41 | 江西省职业病防治研究院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 42 | 山东省职业卫生与职业病防治研究院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 43 | 上海市化工职业病防治院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 44 | 新疆维吾尔自治区职业病防治院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 45 | 重庆市职业病防治院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 46 | 浙江省医学科学院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 47 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 48 | 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 49 | 北京燕山石化职业病防治所 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 50 | 北京振兴计量测试研究所 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 51 | 北京中职安康科技有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 52 | 交通运输部水运科学研究所 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 53 | 世纪万安科技（北京）有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 54 | 中国安全生产科学研究院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 55 | 中国石油集团安全环保技术研究院有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 56 | 中国铁道科学研究院集团有限公司节能环保劳卫研究所 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 57 | 福建中检康泰检测技术有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 58 | 陕西立方环保科技服务有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 59 | 广东省安全生产技术中心有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 60 | 中海油（广东）安全健康科技有限责任公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 61 | 河北君圣检测检验技术有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 62 | 河北利康工程技术有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不合格 | 不合格 |
| 63 | 中国石油集团石油职业卫生技术服务中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 64 | 河南鑫安利职业健康科技有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 65 | 哈尔滨绿怡工程评价与检测有限责任公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 66 | 中钢武汉安环院绿世纪安全管理顾问有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 67 | 湖南有色冶金劳动保护研究院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 68 | 吉林省安全生产检测检验股份有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 69 | 吉林省电力科学研究院有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 70 | 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 | 优秀 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 不合格 |
| 71 | 鞍山钢铁劳研所科技有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 72 | 辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 73 | 辽宁万益职业卫生技术咨询有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 74 | 内蒙古安邦安全科技有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 75 | 内蒙古瑞恒职健技术服务有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 76 | 山东安和安全技术研究院有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 77 | 山东电力研究院 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 78 | 胜利油田检测评价研究有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 79 | 中石化安全工程研究院有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 80 | 西山煤电（集团）有限责任公司职业病防治所 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 81 | 兵器工业卫生研究所 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 82 | 陕西安科安全生产技术研究所有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 83 | 陕西昊安职业卫生技术服务有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 84 | 上海建科检验有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 85 | 上海欧萨评价咨询股份有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 86 | 四川省科学城环境安全职业卫生检测与评价中心 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 87 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 88 | 四川铸创安全科技有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 89 | 天津海洋石油疾病预防控制有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 90 | 新疆玖安职业卫生评价检测中心（有限公司） | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 91 | 新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 | 优秀 | 优秀 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 92 | 浙江多谱检测科技有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 93 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 94 | 浙江中一检测研究院股份有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 95 | 重庆惠能标普科技有限公司 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 96 | 国家卫生健康委职业安全卫生研究中心 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 合格 |